別記１　別表２－２

自衛消防組織の任務（例）

１．本部隊の任務

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言が発令された 場合の組織編制 | 警戒宣言が発令された場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮班・通報連絡（情報）班 | １．自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 ２．消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡 ３．地下街にいる人たちへの指示 ４．関係機関や関係者への連絡 ５．消防用設備等の操作運用 ６．避難状況の把握 ７．地区隊への指示 ８．その他必要な事項 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | １．報道機関等により情報を収集し、統括管理者に連絡する。 ２．周辺地域の状況を把握する。 ３．放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により、地下街残留者に周知を図る。 ４．食料品、飲料水、医薬品等及び防災資機材の確認をする。 ５．地下街残留者の調査 ６．その他 |
| 初期消火班 | １．出火場所に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２．地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３．消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当班として編成する。 | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等、危険物点検及び保安の措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | １．出火場所に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２．非常口の開放及び解放の確認 ３．避難上の障害となる物品等の除去 ４．未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５．ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、顧客及び通行人等の案内及び誘導を行う。 |
| 安全防護班 | １．火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２．非常電源の確保、ボイラー等の危険物施設の供給運転停止 ３．エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の消火班の任務と同様とする。 |
| 応急救護班 | １．応急救護所の設置 ２．負傷者の応急処置 ３．救急隊との連携、情報の提供 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする。 |

２．地区隊

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言が発令された 場合の組織編制 | 警戒宣言が発令された場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報班）班 | １．防災センターへの通報及び隣接事業所等への連絡 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | 報道機関等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の消火班の任務と同様とする。 |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急処置 | 応急救護班は、応急措置担当として編成する。 | 危険個所の補強、整備を行う。 |