## 災害想定
別表1
災害想定（例）
建物の概要（所在地、階数、延べ面積、用途等） |  |  | 宮城県名取市○○内に所在、地上5階、地下1階、延べ床面積30,000㎡、エレベータ-５機（常用４機・非常用１機）、建築年2000年、複合用途（事務所・店舗・飲食店）
発生地震の情報（震度、時間、曜日等） |  |  | 直下型震度６強、地震発生日時：○月○日○曜日、12時30分
その他のシナリオ条件（在館者数、従業員数、火気使用状況、転向、温度等） |  |  | オフィス残留者100人、飲食店利用者200人・従業員50人、店舗利用者200人・従業員50人、天候：晴れ、気温：25℃
被害種類と考慮すべき態様 | 番号 | ①被害想定（被害の具体的事象） |  | ②防火防災安全上の目標設定
１.建物等の基本被害 | 1 | 建物構造の一部に被害を確認した。（店舗内の壁にひびが入り小損害。） |  | 在館か建物外への避難の判断を○○分以内に下す。
| 2 | 外講モニュメント（オブジェ高さ５ｍ）が倒壊したが、負傷者の発生はなし。 |  | 負傷者を出さない。避難経路を確保する。
| 3 | オフィス部分のフリーアクセスフロアがせりあがり、床の崩壊が起こる。 |  | 転倒事故による負傷者を出さない。
| 4 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲にガラスが散乱する。 |  | 散乱物による負傷者を出さない。
| 5 | 複数店舗天井が落下する。照明器具も落下し破損し、ガラス片が飛散する。 |  | 散乱物による負傷者を出さない。
２.建築設備等被害 | 6 | 揺れにより非常用自家発電機が損壊し、機能しない。 |  | 電源確保を早急に行う。
| 7 | ボイラー用の燃料タンクから重油が漏洩する。 |  | 漏油に着火させない。着火しても延焼拡大させない。
| 8 | エレベーターが非常停止して来店者等が閉じ込められる。 |  | 安全階での解放・救出
| 9 | エスカレーターの急停止により来場客が将棋倒しになり数名の負傷者が発生する。 |  | 怪我人を増やさない。
| 10 | 屋上のビルマルチ空調が停止し、ビル内の気温は４０度程度まで上昇。 |  | 熱中症患者を出さない。
３.避難施設等被害 | 11 | 非常用放送設備が断線により使用不能になり、防災センターからの避難誘導ができなくなる。 |  | 避難の混乱による負傷者を出さない。
| 12 | 高層階で、オフィス内のキャビネット転倒により、テナント企業従業員が閉じ込められる。 |  | 閉じ込め者を全員救出する。
| 13 | 屋外鉄骨階段の一部が脱落し、避難経路として使用できない。 |  | 避難経路を変更し、非常用放送設備による指示で避難者の安全を確保する。
| 14 | 出入口に避難者が殺到し、負傷者が発生する。 |  | 負傷者を拡大させない。パニックを起こさない。
４.消防用設備等 | 15 | 配管破裂・ヘッド損傷によって漏水し、スプリンクラーが使用不能となる。 |  | 代替の設備での消火対応。
| 16 | 地下駐車場でボンベ転倒のため二酸化炭素消火設備が使用不可能となる |  | 酸素濃度の低下による被害者を出さない。
| 17 | 煙感知器連動の防火戸が故障で作動しない。 |  | 延焼防止。煙による窒息被害を防止する。
| 18 | 商品陳列棚の移動などにより、防火シャッターが閉鎖障害となる。 |  | 火災発生の場合は煙害および延焼の防止。
| 19 | 火災感知器の配線が断線し、機能停止する。 |  | 感知漏れを発生させない。
５.収容物等被害 | 20 | 吹き抜け上部に吊るされた看板や天井などが落下する。 |  | 負傷者を出さない。避難経路障害を作らない。
| 21 | テナント店舗の商品が多数転倒・落下する。 |  | 負傷者を出さない。避難経路障害を作らない。
| 22 | パーテーションが転倒し負傷者が発生する |  | 負傷者を出さない。避難経路障害を作らない。
| 23 | 店舗のガラスパーテーションが外れ破損する。 |  | 破損したガラスに近づかない。
６.ライフライン等被害 | 24 | 断水により飲料水を確保できなくなり、トイレが使用できない。 |  | トイレを使用できるようにする。飲料水を確保する。
| 25 | 受変電設備が地震の振動による横ズレにより機能を停止し、停電発生。 |  | 必要な場所での一定以上の照度を確保する。
| 26 | 電話が輻輳してなかなか繋がらない。そのため、自衛消防隊員同士が連絡を取れず、テナント企業も本社への連絡が取れなくなる。 |  | 通信連絡を取れる環境を確保する。
| 27 | 電話線が不通となり、消防への救助要請ができない。 |  | 公設消防隊へ救助要請を行う。
| 28 | 建物の倒壊、道路の亀裂などによって交通網が寸断され、多数の帰宅困難者が発生。 |  | 避難民の生活上最低限の環境を維持する。飲料水・食料の確保。
| 29 | 交通網の寸断により公設消防隊が到着せず、消火や救助活動が困難になる。 |  | 延焼防止。閉じ込め者、負傷者の救出。
７.火災等の発生（派生的被害含む） | 30 | 飲食店厨房のフライヤーから出火する。 |  | 延焼拡大防止、負傷者を出さない。
| 31 | 水道管破裂による地下階の浸水が発生する。 |  | 溺死者を出さない。水道を早期に停止させる。
| 32 | 重要書類、商品、貴重品等の盗難が発生する。 |  | 盗難被害を最小限にとどめる対策。
| 33 | テナント工事中の溶接火花から可燃物に着火する。 |  | 火災を拡大させない。
| 34 | 地下でガス管が破裂し、ガスが漏洩する。 |  | 引火・爆発させない。ガスを早期に屋外へ排出、ガス中毒者を出さない。
| 35 | 安否確認、被災状況、救援の動向などの情報を求める人が防災センターなどに殺到。 |  | 非常放送により被災者に的確な情報を提供する。パニックを起こさせない。
８.人的被害 | 36 | 迷子の子供が多数発生する。 |  | 子供を親元に返すための対応。
| 37 | 停電が発生し暗闇で女性・子供などが大声で騒ぐ。 |  | パニックを起こさないための対応。
| 38 | 店舗フロアにおいて、テナントごとの避難指示がかみ合わず、来場者の避難が混乱する。 |  | 将棋倒しによる負傷者を出さない。
| 39 | イベント会場にいる在館者に不確かな情報が錯綜する。 |  | パニックを起こさない。
| 40 | 落下してくるガラスの破片による負傷者が発生する。 |  | 負傷者の応急手当。
| 41 | 帰宅困難者に熱中症患者・脱水症患者が発生する。 |  | 患者の手当て。
| 42 | 飲食店からの出火により、煙吸引による負傷者が発生する。 |  | 負傷者の手当て。
| 43 | ショッピングフロアで、女性利用客が転倒した什器の下敷きになる。 |  | 負傷者の救出・救助・応急手当。

## 対策事項
被害想定に基づく応急的対策事項と予防的対策事項
被害種類と考慮すべき態様 | 番号 | 対応行動の具体化
|  | ③応急的対策事項 | ④予防的対策事項
１.建物等の基本被害 | 1 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷個所を目視・確認する。 | 耐震診断、耐震補強工事を行う。
| 2 | 関係者以外立ち入り禁止措置をとる。散乱物を撤去する。 | 工作物の耐震性の確認を行う。
| 3 | 関係者以外立ち入り禁止措置をとる。避難通路の確保。 | フリーアクセスフロア支柱の耐震措置を講じる。免震床の採用。
| 4 | 在館者や外部者を建物周囲へ近づけない。 | 立入禁止措置範囲の事前把握。庇の設置検討。
| 5 | 在館者等を近づけさせない。破損ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定、振れ止めの取り付け。
２.建築設備等被害 | 6 | 懐中電灯で明かりをとる。非常用自家発電機を修理する。 | 設備の耐震固定を行う。
| 7 | 燃料の回収作業を行う。 | タンクの耐震診断・耐震補強を行う。防油堤、燃料タンクの周辺に可燃物を放置しない。防火区画の機能確認。
| 8 | 非常用インターホンでの負傷者の有無の確認と、消防隊・エレベーター管理会社への連絡。 | エレベーター会社と緊急時の対応、復旧・救出フローの確認を行う。エレベーター内に緊急時脱出用のバールを常設する。
| 9 | エスカレーターへの立入禁止看板を立てる。 | エスカレーター会社と緊急時の対応を確認する。
| 10 | 冷却シート配付、飲料水配布、空調機の早期復旧。 | 空調設備の耐震診断・診断補強を行う。
３.避難施設等被害 | 11 | 各テナントまで防災センターから連絡員を派遣する。無線がある場合は無線を利用して連絡を試みる。 | 非常用放送設備および配線の耐震診断・耐震補強を行う。
| 12 | 公設消防隊への連絡。チョークによるマーキングやドアノブに蛍光リングを活用するなど安否確認を行う。バールによるこじ開けを試みる。 | 安否確認方法の確立、扉の開錠方法の事前確認。
| 13 | 立入禁止措置を行い、代替経路図を掲示しておく。誘導員を配備する。 | 鉄骨階段の劣化状況（錆やボルトの緩み等）を確認しておく。
| 14 | 避難誘導係を十分な人数配置する。 | 避難誘導訓練を実施する。
４.消防用設備等 | 15 | 火災が発生していないことを確認してから、制御弁を閉鎖する。 | 制御弁室の場所を確認しておく。１系統の防護範囲を確認しておく。
| 16 | 当該区画からの人員の避難誘導、および避難放送。 | 設備の耐震診断・耐震補強を行う。
| 17 | 誘導員の配置により、立入禁止措置をとる。 | 定期的に防火戸の機能点検を行う。
| 18 | 障害物を除去し、防火区画を適切に形成する。閉鎖障害があった旨を防災センターへ知らせる。 | 防火シャッターおよび防火戸の周囲に物品を放置しない。什器・陳列棚を設置する場合は耐震補強を行い、商品の落下防止策を講じる。
| 19 | 火災が発生していないか現場確認を行う。防災センターに被害状況を報告する。 | 配線に余裕を持たせておく。
５.収容物等被害 | 20 | 吊看板や剥がれかかった天井の下に近づかない。 | 吊り下げ物は落下防止策を強化する。
| 21 | 大きな陳列棚や什器に近寄らない。 | 揺れやすい方向と棚の配列方向を確認しておく。
| 22 | 負傷者を応急救護室へ運び、応急手当をする。 | 棚に耐震補強を講じる。重心が高くならないようにバランスの良い収納をする。
| 23 | 破損したガラスに近づかない。 | 不要なパーテーションを撤去する。パーテーションの固定を強化する。
６.ライフライン等被害 | 24 | 受水槽から水をとりバケツに溜めておく、仮設トイレを設置する。業者に修理依頼の連絡をとる。 | 非常用飲料水を各階に常備しておく。周辺地域の公衆トイレとマンホールの位置を確認する。仮設トイレを事前調達。
| 25 | 窓のカーテンを開く。無窓廊下では懐中電灯を準備する。 | 設備の耐震補強を講じる。各テナントに懐中電灯を準備しておく。
| 26 | 各テナントから防災センターへ連絡員を派遣して情報を得る。 | 衛星携帯電話を事前に購入しておく。
| 27 | 防災センターから最寄りの消防署まで連絡員を派遣する。 | 最寄りの消防署の位置を確認しておく。
| 28 | 帰宅難民が寝泊まりできるよう、ホール等を開放。仮設トイレの設置。非常食・水の配給。 | 震災時帰宅支援マップの配布。オフィスフロアの女性は運動靴常備。
| 29 | 消火器、消火栓を用いた独力による迅速な初期消火。独力による負傷者の救出。 | 消火設備及び救助器具・救急用品の充実。消火訓練・救急訓練の実施。
７.火災等の発生 | 30 | 消火器による初期消火。排煙装置起動。煙が多い場合、濡れたハンカチで口を覆い、低い姿勢をとり、非常口誘導灯をたよりに避難。 | 厨房用自動消火設備の設置、点検強化。
| 31 | 地下階からの避難誘導。水道業者への連絡。 | 水道管の耐震化。水道管が破裂した場合でも地下に水が溜まらない構造にする。
| 32 | 建物の入場制限を行う。現金・貴重品・重要書類の管理を行う。 | 防犯担当責任者の役割を明確にしておく。
| 33 | 消火器による初期消火を行い、鎮火させる。 | 溶接作業には、必ず消火器を配置するよう工事業者に指導しておく。
| 34 | 排煙装置を起動して換気を行い、ガスの充満を防ぐ。ハンカチで鼻と口を覆い、非常口誘導灯に沿って避難する。 | ガス配管の耐震化を行う。
| 35 | 特設テレビを設置する。 | テナントごとにラジオを準備、ラジオの電池の備蓄。
８.人的被害 | 36 | 迷子預かり所を設置。子供がパニックを起こさないようカウンセラーを配置。 | 有事の際の迷子預かり所の責任者を決めておく。
| 37 | 非常用放送設備にて避難誘導のアナウンスをするとともに、落ち着くよう促す。 | 停電時の行動マニュアルを施設案内の冊子などに盛り込む。
| 38 | パニック防止放送を行う。避難誘導員を配置し、複数の避難経路に人を分散させる。 | パニック防止放送の確認を行う。全テナントの避難手順をあらかじめ決めておく。避難訓練回数を増やす。
| 39 | 安全情報（施設の対応方針等）を在館者に知らせる。 | イベント時の警備員と事前に避難誘導体制等を協議しておく。
| 40 | 医療チーム派遣の要請。応急救護所の設置。 | 有事の際の救護所の場所をあらかじめ決めておく。ＡＥＤを設置しておく。
| 41 | 医療チーム派遣の要請。熱中症患者に優先的に水を供給する。風通しの良い日陰へ移動させる。 | 冷却シート・水・スポーツドリンクの備蓄。日よけ用テントを準備しておく。
| 42 | 安全な場所に負傷者を搬送する。救急隊到着までに応急手当てを行う。 | スプリンクラー・泡消火設備などを耐震補強する。
| 43 | 救助チーム・医療チーム派遣の要請。バール・ジャッキなどで救出を試みる。 | バール・ジャッキなどを準備しておく。ＡＥＤを設置しておく。