別表１０

転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（定期）（例）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物周囲等 | 街頭の支柱の固定状況（ボルト等の緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |
|  | 照明器具の取り付け状況（ボルト等の緩み・腐食）、本体の変形・損傷 |  |  |
|  | 看板及びモニュメント等の固定状況（ボルトの緩み・腐食）本体の腐食・変形・損傷 |  |  |
|  | 屋外階段の床面の亀裂・変形・損傷、手すりの取り付け状況等 |  |  |
|  | 自動ドアー、回転ドアーの取り付け状況、作動状況 |  |  |
| 屋 上 | 水槽の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形）、本体の腐食・変形・損傷 |  |  |
|  | 配管等の固定の状況、接合部の状況（漏れ・腐食・変形） |  |  |
|  | フレキシブルチューブ等緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷） |  |  |
|  | 外壁清掃用ロボットアーム又はゴンドラ等の取り付け状況、本体の腐食・変形・損傷・安全装置の機能 |  |  |
|  | その他の設備等の固定状況 |  |  |
| エントランス・ロビー | 照明設備の取り付け状況（固定ボルトの緩み等）、本体の変形・損傷 |  |  |
|  | 天井吊り下げ看板等の固定状況・吊り下げロープ、本体の変形・損傷 |  |  |
|  | 看板、モニュメント等の固定状況、変形・損傷 |  |  |
|  | 大型の室内植栽等の固定、移動防止措置の状況 |  |  |
|  | 長いす、ベンチ等の固定、移動防止措置の状況 |  |  |
| 電気・空調・機械室等 | 設備・機器間及び壁体との間隔が保たれているか（物品等を置いていないか） |  |  |
|  | 設備・機器の固定状況（固定ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |
|  | 配線、配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷） |  |  |
|  | フレキシブルチューブ等の緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷） |  |  |
|  | 壁体の亀裂等による漏水等がないか。 |  |  |
|  | 区画となる防火戸の腐食・変形・損傷及び閉鎖機能 |  |  |
|  | ダクトの固定状況（固定ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |
|  |  | 統括防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○…良　×…不備・欠陥　…即時改修